## Hoja1
| EMAC S.A E.S.P. Nit: 900.168.928-6 | [11 empty] | CODIGO: GSA-FO-007
VERSIÓN: 01
| GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO | [11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 13/06/2024
| FORMATO DE FLOCULACION DE TEST DE JARRAS | [11 empty] | PAGINA: 1 De 1
FECHA | [5 empty] | EPOCA |  |  |  |  | HORA DE LA TOMA
MEZCLA RAPIDA | [5 empty] | MINUTOS | MEZCLA LENTA | [7 empty] | MINUTOS
SEDIMENTACIÓN | [5 empty] | MINUTOS | MUESTRA
VOLUMEN TOMANDO EN VASOS |  |  | 1 gr del sulfato en 100ml __ o 0,75ml de poliquinsaen 100ml __ | [6 empty] | (ml) | SOLUCION PATRON ppm
TIPO DE COAGULANTE | [5 empty] | MARCA | [5 empty] | GRADO
VASOS |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6
DOSIS | mg/L ___ | ml/L___
pH | Inicial
Final
Clasificacion del Floc (optimo ¨✓¨ o malo ¨X¨)
COLOR U.P.C.
Turbidez U.T.N.
DETERMINACION DE DOSIS |  | POLIQUINSA | CM ________ ml/L X CAUDAL __________ L/mn /22,1 = descarga __________ mL/mn
|  | SULFATO | Mg/L ___________ /1000 = ____________ gr/L X ____________ caudal = ____________ X 60 seg = __________ gr/mn
Dosis a aplicar en planta | [5 empty] | POLIQUINSA | PERILLA PEQUEÑA. ____________ |  | PERILLA GRANDE. ____________ |  | HERTZ
DATOS INICIALES AGUA CRUDA |  |  | TURBIEDAD |  | _______________ |  |  | UNT |  | COLOR |  | ______________ |  |  | U.P:C
OBSERVACIONES
Elaboro: |  |  |  | Reviso: | [5 empty] | Aprobo:
Cargo: |  |  |  | Cargo: | [5 empty] | Cargo:
Firma: |  |  |  | Firma: | [5 empty] | Firma: