| FECHA | HORA | CAUDAL DE INGRSO Q = L/S |  | TEMPERATURA °C |  | TURBIDEZ U.N.T. |  | COLOR .P.C. |  | PH |  | VERIFICACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1(nuevo) | VERIFICACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2 | LAVADO DE FILTRO |  |  |  |  | DESCARGA DE SULFATO (Mg/L) | DOSIS DE SULFATO (Mg/L) | DOSIS DE POLIQUINSA | DESCARGA DE POLIQUINSA | DESCARGA DE CLORO (Kg/d) | DOSIS DE CLORO (Mg/L) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ingre. | Salid. | Ingre. | Salid. | Ingre. | Salid. | Ingre. | Salid. | Ingre. | Salid. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DOSIS DE SULFATO |  |  |  | DOSIS DE CLORO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCARGA DE SULFATO |  |  |  | DESCARGA DE CLORO |  |  |  |
| DOSIS DE POLIQUINSA |  |  |  | CONSUMO DE CLORO |  |  |  |
| DESCARGA DE POLIQUINSA |  |  |  |  |  |  |  |

| DOSIS DE SULFATO |  |  |  | DOSIS DE CLORO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCARGA DE SULFATO |  |  |  | DESCARGA DE CLORO |  |  |  |
| DOSIS DE POLIQUINSA |  |  |  | CONSUMO DE CLORO |  |  |  |
| DESCARGA DE POLIQUINSA |  |  |  |  |  |  |  |

______________________________________		                                                                               _________________________________

OPERARIO					                                                            				 SUPERVISOR